## Лист1
29
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Кол-во. | Стоимость единицы (у.е.) | Стоимость единицы (руб.) | Общая стоимость (руб.)
Уровень контроллеров и модулей ввода-вывода, cетевой уровень | Программируемый логический контроллер (ПЛК) | ICP DAS I-8837 | 1 | 487.97 | - | 14151.13
| 8-канальный модуль аналогового ввода | ICP DAS I-87017 | 2 | 139.9 | - | 8114.2
| 4-канальный модуль аналогового вывода | ICP DAS I-87024 | 2 | 187.75 | - | 10889.5
| 32-канальный модуль дискретного ввода | ICP DAS I-8040 | 1 | 88.62 | - | 2569.98
| 32-канальный модуль дискретного вывода | ICP DAS I-8041 | 1 | 88.62 | - | 2569.98
| Промышленный источник питания переменного тока для установки на DIN-рейку, выход +24В/1А | DIN-540A | 1 | 102.2 | - | 2963.8
| преобразователь RS-485 -/- RS-232 | I-7520 | 1 | 69 | - | 2001
| Среда программирования ПЛК ISaGRAF PRO v4 на 256 точек | ISaGRAF Pro WB 256 essentiaL | 1 | 1584 | - | 45936
Диспетчер-ский уровень (АРМ) | Компьютер АРМ в офисном исполнении | Pentium IV 2.4 Ghz 512k FSB 800/Socket478, i875P, DDR400256Mb,LAN, AGP/128Mb/120.0Gb 7200rpm 8 Mb cache/CD-RW/ LCD ViewSonic 18'' Black 1280*1024; ИБП RealSmart Powerman 2000VA | 1 | 1400 | - | 40600
| Базовое программное обеспечение | MS Windows 2000 Professional RUS OEM | 1 | 146.85 | - | 146.85
|  | MS Office PRO XP RUS OEM | 1 | 320.65 | - | 9298.85
| Система разработки LabVIEW 7 Control Edition | NI Developer Suite, Standard Control Edition for Win2000/NT/9X | 1 | 6615 | - | 191835
Уровень датчиков и исполнитель-ных механизмов | Сигнализатор уровня | РОС101 | 1 | - | 2300 | 2300
| Преобразователь давления | 3153-01 | 1 | - | 4315 | 4315
| Измеритель уровня | 3595 | 1 | - | 15200 | 15200
| Преобразователь температуры | ТСМУ-205 | 2 | - | 1350 | 2700
| Регулирующий клапан | 25нж960нж | 1 | - | 8400 | 8400
| Регулирующий клапан | 25нж960нж | 1 | - | 9000 | 9000
| Регулирующий клапан | 25нж960нж | 1 | - | 9000 | 9000
| Регулирующий клапан | 25нж960нж | 1 | - | 9000 | 9000
| Регулирующий клапан | 25нж960нж | 1 | - | 9000 | 9000
| Отсечной клапан | 22нж960нж | 1 | - | 6500 | 6500
| Перистальтический насос | ЛАБ-НП-1-20 | 1 | - | 12500 | 12500
Суммарная стоимость (руб.) | [5 empty] | 418991.29