Поз.		Обозначение			  Наименование			Кол. Примеч.

9			3-5		      Регулятор РП2-П3			  1

КСД3-1000, предел измерения

10,16	    SB1,SB5	      Переключатель универсальный

0 – 800м3/час				      1

8			3-7		     Дистанционный указатель

УП5311- С23			               2

положения ДУП-М			      1

11			SB6		      Переключатель универсальный

УП5313 - С70				      1

12			3-4		     Задатчик дистанционный ДЗФМ-4      1

13			2-3		      Переключатель выбора точек

14			1-9		      Вторичный прибор контроля и

регистрации ФЩЛ-501		        1

15		   SB2-SB4	     Пост управления кнопочный

измерения ПТИ-М-У3	        	      1

ПКЕ212-1У3				      3

17			4-1		      Кран-переключатель КП-3	            1

18-38				      Рамка для надписи 70 х 30

ТУ 36.1130-74				     19

39,40	ЭЩП1, ЭЩП2	     Щиток электропитания ЭЩП-6       2

41			ПМ		     Пускатель магнитный МКР-0-58     1

42			ЭБР		     Электронный блок розжига		  1

43			БР		     Блок реле БР-1				  1

44					     Рейка зажимов РЗ-32

ТУ 36.1085-74				  2

45					     Рейка зажимов РЗ-16

ТУ 36.1085-74				        2

46					     Зажим наборный нормальный

ЗН-Н   ТУ 36.1094-78		       96

47					     Колодка маркировочная КМ-4	  8

48			ЗВ		     Звонок громкого боя			  1

Лист