Проводник   	Откуда идёт			   Куда поступает		 Провода	   Прим.

Левая    стенка

5		ЭЩП-1:5				БР:1

1   	ХТ4:1				ЭЩП-1:1

2		ХТ4:2				ЭЩП-1:2

3		ЭЩП-1:3				ЭБР:1

4	  ЭЩП-1:4  			  ЭБР:2

6		ЭЩП-1:6				БР:2

7		ЭЩП-1:7				1-9/:1

8		ЭЩП-1:8				1-9/:2

13		БР:16				HL1:1

9		ХТ4:3				БР:12

10  	ХТ4:4				БР:13			ПВ1 1.0

11		БР:14				ЗВ:1

15		БР:18				HL2:1

12		БР:15				ЗВ:2

17		БР:20				HL3:1

14		БР:17					HL1:2

19		БР:22				ХТ4:5

16		БР:19				HL2:2

18		БР:21				HL3:2

20		БР:23				ХТ4:6

21		БР:24				ХТ4:7

22		БР:25				ХТ4:8

Изм  Лист     № докум.    Подпись  Дата

ОАО “АВИСМА”

Лит.      Масса        Масшт.

## Печь обжига известняка

### Щит КИПиА

Выполнил      Чудаков А.Н.

Проверил        Шафер Ю.С.

Н.контр.          Короткова О.Я.

## Таблица соединений	    БПТК         4АПП